Определение органического вещества в почвах Ростовской агломерации

Чурсинова Кристина Владимировна, Тагивердиев Сулейман Самидинович,

Дубинина Марина Николаевна

Студент

Южный Федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского, кафедра почвоведения и оценки земельных ресурсов, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: renonverbi@mail.ru

С каждым днем вопрос сохранения гумуса, как основы протекторных функций почвы, становится все актуальнее из-за его качественных и структурно-функциональных  изменений, поэтому необходимо совершенствовать современные методы определения  органического вещества почвы.

Определено содержание органического вещества почвы различными методами: методом высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе общего органического углерода TOC-L CPN Shimadzu  и косвенным методом Тюрина в модификации Симакова. Результаты, представленные в таблице, показывают, что разница между полученными данными варьируется в зависимости от природы горизонта и содержания в нем карбонатов. Особое внимание следует уделить тому, что метод Тюрина основан на определении окисляемости гумуса, но нет уверенности в полноте окисления исследуемого материала, а она, в свою очередь, может меняться в зависимости от самой природы естественных или антропогенно-привнесенных соединений. В антропогенно-преобразованных горизонтах гумус принципиально отличается по своему качественному составу [1].  Есть  вероятность,  что  окисляемость этих форм гумуса в горизонте урбик выше, чем в естественных почвенных горизонтах, это позволяет предположить наличие в его структурах повышенного количества  новообразованных  компонентов  алифатической природы.

Инструментальный метод определения общего органического углерода на анализаторе TOC-L CPN Shimadzu более удобен для проведения анализов и позволяет  получить репрезентативные результаты, так как основан на прямом учете двуокиси  углерода,  образовывающейся при сжигании органического вещества почв.

| № разреза | Горизонт | С1орг. (на ТОС-анализаторе) | С2орг. (метод Тюрина) | Факт. ошибка | Доп. ошибка по методу Тюрина | Поправка (С1:С2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1405 Экранированный урбостратозем на погребенном черноземе | UR 55-70 | 1.495 | 1.92 | -0.425 | 0.192 | 0.78 |
|  | A 70-90 | 1.814 | 1.98 | -0.166 | 0.198 | 0.92 |
|  | B1 90-115 | 0.33 | 1.12 | -0.79 | 0.112 | 0.29 |
|  | B2 115-140 | 0.654 | 0.72 | -0.066 | 0.072 | 0.91 |
|  | BC 140-155 | 0.705 | 0.4 | 0.305 | 0.04 | 1.76 |
|  | Cca 155-180 | 0.267 | 0.38 | -0.113 | 0.038 | 0.70 |
|  | C 180-210/дно | 0.301 | 0.52 | -0.219 | 0.052 | 0.58 |
| № 1402 Чернозем обыкновенный карбонатный высокогумусный | Ad 0-10 | 6.340 | 5.64 | 0.70 | 0.56 | 1.12 |
|  | A 10-55 (15-25) | 3.091 | 2.52 | 0.57 | 0.25 | 1.23 |
|  | A 10-55 (40-50) | 2.160 | 1.82 | 0.34 | 0.18 | 1.19 |
|  | B1 55-75 | 1.433 | 1.42 | 0.01 | 0.14 | 1.01 |
|  | B2 75-90 | 0.726 | 0.85 | -0.12 | 0.09 | 0.85 |
|  | BC 90-115 | 0.399 | 0.68 | -0.28 | 0.07 | 0.59 |
|  | Cca 115-150/дно | 0.329 | 0.40 | -0.07 | 0.04 | 0.82 |

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2014/007 ВГ базовой части внутреннего гранта ЮФУ.

Литература:

- Безуглова О.С., Горбов С.Н. «Сравнительная характеристика методов определения органического углерода в почвах», FUNDAMENTAL RESEARCH  №8, 2014г.