Определение температурной зависимости диэлектрической проницаемости материалов посредством измерения S –  параметров с помощью квазиоптического стенда

Мишин А.Д., Шурхно Н.А., Маклаков С.С, Набоко А.С.

м.н.с.

ФГБУН Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН г. Москва, РФ

E-mail: a123-91@mail.ru

Для измерения S – параметров исследуемых образцов в СВЧ диапазоне применяются коаксиальные ячейки, волноводы, резонаторы, а также рупорные антенны. Эти элементы, используемые в измерительных стендах, предназначаются для разных частотных диапазонов и образцов различных типов. Зависимость S – параметров образцов от температуры проще всего наблюдать с помощью измерений на рупорных антеннах в свободном пространстве. В этом случае нагревательные элементы печи возможно расположить вне измерительного пространства, что существенно минимизирует искажения, вносимые ею в измерительный процесс. В рупорном методе измерения наиболее корректно применять листовые образцы сантиметровых и больших размеров.

В связи с актуальностью проведения температурных измерений S – параметров образцов в СВЧ диапазоне была разработана соответствующая установка. Измерения проводятся в диапазоне 6 ÷ 20 ГГц при помощи векторного анализатора цепей с подключенными к нему принимающим и передающим рупорами. В измерительном пространстве между рупорными антеннами располагается печь с СВЧ прозрачными стенками (ε → 1), в которой помещаемый образец может разогревается до 1300 ̊С.

Калибровка измерений проводится с помощью формулы Мейсона. Итоговый сигнал представляет собой отношение разности сигнала от измеряемого образца и сигнала фона (Eизм – Eфон) к разности калибровочного сигнала и сигнала фона (Eкал – Eфон). Эта методика измерений S – параметров образцов позволяет говорить о высокой точности получаемых данных, если длина волны излучения меньше линейных размеров образца, когда выполняется плосковолновое приближение.

Диэлектрическая проницаемость исследуемого образца вычисляется численно с помощью компьютерной программы, написанной в соответствии с импедансной моделью измерений в длинных линиях. Проверка точности получаемых численным расчетом данных о диэлектрической проницаемости образца проводилась с помощью измерений эталонных материалов, таких, например, как кварцевое стекло: ε` = 3,8 (теор) и 3, 9 (расч).

Возможности измерительной установки могут быть продемонстрированы на примере исследования образцов, полученных при помощи реактивного магнетронного распыления платиновой мишени диаметром 60 мм на постоянном токе в смеси Ar + O2 (30 об. % кислорода) на стеклокерамической подложке SiO2. Рост плёнок проходил при комнатной температуре; стеклокерамические пластины толщиной 0,5 мм закрепляли на вращающемся подложкодержателе на расстоянии 7 см от поверхности мишени. Распыление проводилось при давлении 10-3 мм рт. ст. и мощности 300 Вт. Толщина плёнок составляла ~ 30 нм. Плёнки обладают нанокристаллической (10-30 нм) структурой и сформированы из частично окисленного металла (PtO). Проводились измерения СВЧ–коэффициента прохождения S12 через образцы тонкоплёночного платинового покрытия на стеклокерамической подложке в зависимости от температуры.

Последовательный отжиг плёнок приводит к разложению оксида (300-600 ̊С) и нарушению сплошности плёнки за счёт формирования отдельных металлических островков размером ~ 10 мкм (900-1100 ̊С). Наблюдаемые изменения объясняют необычную температурную зависимость коэффициента прохождения S12 от температуры, регистрируемую измерительным стендом в процессе отжига образца в печи. На температурной зависимости выявляется заметное локальное ухудшение СВЧ–прохождения S12 при относительно низких температурах (до 600 ̊С) и последующее улучшение S12 при более высоких температурах. Похожие изменения прохождения S12 наблюдаются и в других независимых работах с образцами Pt магнетронного напыления [1], что подтверждает возможности данной установки, как СВЧ–измерительного стенда S–параметров образцов и температурной зависимости их дисперсии.

Разработанная методика может быть использована при создании элементов СВЧ техники, работающих при высокой температуре. Данные по термическому поведению тонких слоёв платины представляют фундаментальный материаловедческий интерес и могут быть применены при создании покрытий, обладающих заданным коэффициентом прохождения и/или отражения при требуемой температуре.

Литература

- Li Xiao, Zhan Zhao,Lidong Du, Shaohua Wu, Quimin Liu. Annealing Effect on the Stability of Platinum Thin Films Covered by SiO2 or SiNx Layer // Proc. of the IEEE-NEMS 2013 (8th) conference, 2013. p. 352-355