Оценка теплового воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду

Михайлюк Марина Леонидовна

Студент (магистр)

Международный государственный экологический институт БГУ имени А.Д. Сахарова,
факультет мониторинга окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь
E–mail: marinanixie@gmail.com

Одним из возможных вариантов экологического воздействия Белорусской атомной электростанции (АЭС) является тепловое загрязнение. Влияние АЭС на микроклимат и атмосферные процессы осуществляется за счет выбросов тепла и влаги из башенных испарительных градирен и систем пассивного отвода тепла. Данная работа посвящена оценке возможных экологических воздействий при тепловых выбросах Белорусской АЭС в окружающую атмосферу и водные системы.

Моделируемыми тепловыми источниками на Белорусской АЭС являются системы пассивного отвода тепла и градирни [3]. При моделировании также учитывались элементы инфраструктуры АЭС: реакторы, вентиляционные трубы, лес, вспомогательные здания. Тепловая мощность системы выбрана из учета обеспечения снижения и поддержания в заданных проектом пределах давления внутри защитной оболочки при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением активной зоны. В основу моделирования теплового потока положены уравнения турбулентной диффузии, теплообмена и уравнения сохранения массы [2].

В качестве базовой структуры реализации модели теплообменных процессов выбраны формализованные шаблоны пакета COMSOL Multiphysic [1]. Данное программное средство позволяет учесть географические и климатические особенности выбранной площадки. Расчет распределения температурных полей проводился для различных скоростей и направлений ветра, а также с учетом выноса влаги.

В работе представлен анализ структуры объектов на территории площадки АЭС, описаны режимные параметры и регламенты эксплуатации с учетом климатических условий. Проведена оценка пороговых критериев теплового воздействия станции на окружающую среду. Разработаны методы и программные средства оценки теплового воздействия АЭС на окружающую среду и получены температурные поля в атмосфере и водных системах вблизи Белорусской АЭС для различных внешних условий.

Полученные результаты позволяют оценить воздействие Белорусской АЭС на окружающую среду и, в частности, оценить возможный ущерб здоровью персонала станции.

Литература

- Бирюлин, Г.В. Теплофизические расчеты в конечно-элементном пакете Comsol / Г.В. Бирюлин. – СПб.: Изд-во НИИХимии СПбГУ, 2006. – 77 с.

- Математическое моделирование процессов конвективно-диффузионного переноса в задачах экологии / Крукиер Л. А., Муратова Г. В., Андреева Е. М., Зубов В. Н., Субботина Т. Н., Никитенко О. Б. – Ростов-на-Дону: Из-во Южного федерального университета, 2008. – 304 c.

- Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 624 с.