Разработка и снятие характеристик устройства на основе синхронного детектирования.

Световидов А.А.1, Насертдинов Р.Р.2, Исаева А.Г.3, Кириллов Р.С.4, Петровнин К.В.5

1студент, 2,3,4,5младший научный сотрудник

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: andreysvetovidov@mail.ru

Синхронное детектирование является одним из наиболее эффективных методов выделения информационной составляющей из принятого сигнала на фоне помех. По этой причине было собрано устройство, предназначенное для изучения принципов демодуляции сигнала с помощью синхронного детектора в рамках лабораторных работ по курсу статистической радиофизики.

Устройство представляет из себя учебный стенд - плату, включающую в себя такие функциональные блоки, как аналоговый и цифровой фазовращатели, смеситель сигналов и систему согласования уровней. Стенд адаптирован для работы совместно с платформой NI ELVIS II, с помощью которого производится управление стендом, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов.

Был проведен анализ характеристик одного звена аналогового фазовращателя изготовленного стенда и аналогичного звена, входящего в состав платы-тренажера Emona DATEx, которая в настоящий момент используется для проведения лабораторных работ в лаборатории статистической радиофизики Института физики КФУ.

Рис.1. Зависимость вносимого изменения фазы фазовращателя от значений отсчёта цифрового потенциометра (максимальные, минимальные и средние значения).

Литература

- Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и связь, 1986. – 488 с.: ил.

- Бойко Б.П. Основы радиоэлектроники. Часть 1. Сигналы. Учебное пособие для

студентов специальности «Радиофизика и электроника» / Б.П. Бойко. — Казань:

КГУ, 2001. — 93 с.