Определение хлора в растительном сырье методом лазерно-искровой

эмиссионной спектрометрии

Закускин А.С.

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

ale-zakuskin@yandex.ru

В настоящее время актуальной задачей является определение содержания различных макро- и микроэлементов в растениях. В частности, известно, что недостаток или избыток хлора может приводить к серьезному нарушению обменных процессов. Ионы хлора в растительном организме участвуют в энергетическом обмене, в фотосинтезе, в регулировке водного баланса, а также в поддержании баланса катионов [1]. Поэтому общее содержание хлора, а также его распределение по различным частям растения представляют интерес с точки зрения изучения физиологических процессов, протекающих с его участием. Содержание хлора в некоторых сельскохозяйственных культурах необходимо знать и для выбора оптимальных условий выращивания, подбора удобрений. Для решения данных задач предпочтительно использование экспрессного прямого метода локального анализа твердых проб с возможностью выполнения измерений в полевых условиях. Одним из методов, удовлетворяющих данным требованиям, является лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС), в которой для отбора пробы используется лазерное излучение, а образующаяся плазма является как источником возбуждения, так и источником аналитического сигнала. В отличие от рентгенофлуоресцентного метода анализа ЛИЭС позволяет определять легкие и тяжелые элементы. Однако, несмотря на неоспоримые достоинства, в ЛИЭС на аналитический сигнал влияет большое число факторов, связанных с составом и структурой анализируемых объектов, а чувствительность часто недостаточна для определения в природных объектах ряда элементов, особенно неметаллов.

В настоящей работе для увеличения чувствительности определения хлора была использована двухимпульсная схема ЛИЭС с коллинеарным падением лучей двух лазеров. В этом случае на плазму оказывают дополнительное воздействие вторым лазерным импульсом, задержанным относительно первого на 100 нс–100 мкс. Главным преимуществом двухимпульсной ЛИЭС является существенное увеличение интенсивности атомных и ионных линий в эмиссионном спектре плазмы, и, как следствие, повышение чувствительности. В качестве аналитической линии была выбрана линия Cl I 837.77 нм. Для построения градуировочной зависимости использовались ГСО растительного сырья: элодеи канадской (ЭК-1), травосмеси (ТР-1) и листа березы (ЛБ-1). Наибольшая интенсивность сигнала хлора была достигнута при следующих экспериментальных параметрах: энергия 45мДж+45мДж, межимпульсная задержка – 700 нс, время экспозиции – 700 нс. В выбранных условиях проведено определение содержания хлора в рамках аттестации кандидата в ГСО хвои сосны сибирской (ХСС-1). Предел обнаружения хлора, рассчитанный по 3s-критерию, составил 300 ppm. Для улучшения чувствительности произведена оценка возможности определения хлора в растительном сырье по молекулярным полосам AlCl.

- Кузнецов В.В. Физиология растений: учебник. М.: Высшая школа. 2006