Оптимизация анализа полиароматических углеводородов в коптильных препаратах методом ГЖХ-МС

Гумеров М.Р.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

ФГБНУ «НИИ питания», лаборатория метаболомного и протеомного анализа, Москва, Россия

gumerov.mars@gmail.com

Бездымное или мокрое копчение – это копчение препаратами, которые представляют собой экстракты продуктов термического разложения древесины, подвергнутые специальной обработке. В связи с этим в коптильных препаратах возможно присутствие полиароматических углеводородов (ПАУ), являющихся продуктом неполного сгорания древесных материалов. Такие ПАУ, как бенз[a]антрацен, бенз[a]пирен и овален, даже в очень малых количествах обладают ярко выраженными канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами, поэтому их контроль является важной задачей современной аналитической химии.

В число методов, наиболее подходящих для проведения разделения и количественного определения ПАУ, входит газожидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием, отличающаяся высокой разрешающей способностью и очень низким пределом обнаружения. Анализ проводился на системе: газовый хроматограф «Agilent 7890A» и масс-спектрометрический детектор «MSD 5975» с тройным квадруполем, позволяющий проводить детектирование ионов в режиме MRM. Количественное определение проводилось методом внутреннего стандарта с использованием дейтерированного бенз[a]пирена.

В работе представлены результаты очистки проб коптильных препаратов экстракцией в четырех системах: вода-гексан, вода-дихлорметан, вода-ДМСО, вода-ацетон-гексан. Так как концентрация ПАУ в препаратах варьируется примерно на уровне 0,1-10 мкг/кг, то целесообразно проводить предварительную очистку проб, дабы уменьшить фоновый шум и понизить предел обнаружения. В связи с этим исследованы способы проведения колоночной хроматографии на силикагеле и окиси алюминия, основываясь на различной полярности примесей и целевых веществ. Также проведена оптимизация процедуры детектирования ионов бенз[a]пирена на основе двух ионов с соотношением m/z равным 252 и 250 и показана неприменимость режима SRM ввиду малой молекулярной массы и концентрации ионов.

Проанализированы образцы 12 коптильных препаратов. В результате обнаружено, что содержание бенз[a]пирена во всех пробах находится в интервале 0,8-1,9 мкг/кг. С помощью применения системы вода-ацетон-гексан для экстракции и оксида алюминия в качестве неподвижной фазы в колоночной хроматографии достигнут предел обнаружения 0,1 мкг/кг, что на два порядка ниже ПДК и на один порядок ниже, чем предел обнаружения методики ГОСТ Р 51310-99, предназначенной для питьевой воды.