Твердоконтактный ионоселективный электрод с откликом на доксициклин

Лютова Д.В.

Студент

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: schara_bara@mail.ru

Для определения содержания доксициклина предложены методики, основанные на вольтамперометрии, спектрофотометрии, люминесценции, тонкослойной и жидкостной хроматографии. Данные методы обладают высокой чувствительностью, и мало подходят для массового анализа, также к недостатку относится необходимость в дорогостоящем оборудовании. В то же время известно, что на многие лекарственные вещества возможно создать ионоселективные электроды. Поэтому целью настоящей работы было создание ионоселективного электрода с откликом на доксициклин.

При создании электрода мы изготовили ионоселективную мембрану, содержащую поливинилхлорид, дибутилфталат и электрод активное вещество в соотношении 5:40:55. Электрод активное вещество представляет собой ионный ассоциат катиона доксициклина и молибдокремниевой кислоты. Этот ассоциат получили путем взаимодействия доксициклина гидрохлорида и молибдокислоты в водном растворе при эквимолярном соотношении компонентов. Электрод активное вещество выпадало в виде труднорастворимого осадка, который несколько раз промывали водой, высушивали при комнатной температуре. Затем использовали этот осадок для изготовления электрода

Известно, что использование ионно-электронного трансдьюсера вместо внутреннего электрода сравнения позволяет существенно улучшить метрологические характеристики ионоселективного электрода. Поэтому мы изготовили ионоселективный электрод в двух вариантах: с ионно-электронным трансдьюсером и классический (с внутренним электродом сравнения и ионоселективной мембраной).  Ионно-электронный трансдьюсер представлял собой пластифицированную мембрану, состоящую из поливинилхлорида, дибутилфталата и полианилина в соотношении 25:40:35. Ионно-электронный трасндьюсер находился между ионоселективной мембраной и токоотводом. Исследование электродных функций подготовленных электродов показало, что оба они имеют крутизну электродной функции 59 mV/pC, что соответствует теоретическим значениям. При этом диапазон линейности составляет  1-6. Этот диапазон подходит для большинства измерений. Интересно, что время отклика у электродов с трансдьюсером значительно меньше, чем традиционного электрода. Время жизни электрода с трасндьюсером намного выше, чем классического электрода и составляет 8-9 месяцев, а классический переставал работать уже через 4 месяца. С точки зрения технологии предпочтительней изготовление ионоселективного электрода с трансдьюсером, так как в данной конструкции нет драгоценных металлов и внутреннего раствора. Поэтому в сочетании с дешевизной и доступностью материалов для изготовлении трансдьюсера, этот электрод становится более перспективным.

Эффективность работы электрода была подтверждена при анализе готовой лекарственной формой доксициклина гидрохлорида (производитель «Фармарус»). Анализ проводили методом прямой потенциометрии при использовании изготовленных электродов и титровали раствором нитрата серебра с серебряным индикаторным электродом. Результаты анализа имеют хорошие соответствия. Поэтому можно считать, что цель работы достигнута.