Использование триптамина в качестве новой реакционноспособной матрицы для анализа карбонилсодержащих соединений методом масс-спектрометрии МАЛДИ

Слюндина М.С.

Аспирант

ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

E–mail: mary_sl@ips.ac.ru

Масс-спектрометрия МАЛДИ в настоящее время является популярным инструментом анализа органических молекул разной природы и строения, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими методами «мягкой» ионизации»: достаточно высокое разрешение, возможность регистрации широкого диапазона масс, а главное – экспрессность. Однако, в случае альдегидов и кетонов анализ данным методом весьма затруднен вследствие  того, что такие молекулы практически не претерпевают протонирования/депротонирования и катионизирования, которые являются ключевыми при ионизации методом МАЛДИ. Для увеличения эффективности ионизации и получения дополнительной структурной информации весьма перспективным представляется применение реакционноспособных матричных соединений. Суть их состоит в том, что они одновременно являются дериватизирующими агентами и проявляют свойства матриц для МАЛДИ. Из литературы известно несколько работ, в которых для анализа карбонилсодержащих соединений опробованы некоторые арилгидразины и гидразиды, потенциально проявляющие названные дуалистические свойства.  В настоящей работе мы изучили возможность использования в качестве реакционноспособных матриц различных замещенных ароматических соединений со свободными аминогруппами, которые могут вступать в реакцию с альдегидами и кетонами различной природы и образовывать основания Шиффа.

В качестве исходных субстратов были использованы альдегиды и кетоны жирного ряда, карбонилсодержащие стероиды. Дериватизацию аналитов проводили путем их обработки избытком ароматического амина в толуоле. Реакционную смесь без дополнительной очистки наносили на мишень без добавления традиционного матричного соединения. Масс-спектры МАЛДИ регистрировали на масс-спектрометре Bruker autoflex speed, оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм и рефлектроном. Контроль полноты превращений осуществляли с помощью ГХ/МС (прибор Thermo Focus DSQ II  c ионизацией электронами); идентификацию компонентов реакционных смесей осуществляли с помощью масс-спектральной базы данных NIST 14 и на основе общих представлений о характеристичных фрагментационных процессах.

Масс-спектры МАЛДИ исходных карбонильных соединений содержали малоинтенсивные пики с плохим соотношением сигнал/шум или не содержали пиков молекул вовсе. Спектры полученных оснований Шиффа также были зарегистрированы, однако не во всех случаях наблюдалось увеличение интенсивности искомых пиков протонированных молекул. Наилучшие результаты были получены при использовании в качестве реакционноспособной матрицы триптамина. Дальнейшее изучение триптамина в качестве дериватизируещего агента и матрицы показало, что реакции с карбонилсодержащими соединениями протекают количественно и в мягких условиях. Зарегистрированные масс-спектры МАЛДИ производных исследованных алифатических и стероидных карбонилсодержащих соединений свидетельствовали о хорошем соотношении сигнал/шум.