Экспресс-методика определения цефадроксила для целей биоинженерии пенициллинацилазы из E. coli

Дробот Виктор Валерьевич

студент 4 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ, Москва, Россия

e-mail: linux776@gmail.com

Пенициллинацилаза из E. coli — один из наиболее изученных и востребованных биотехнологических объектов, обладающий мощным каталитическим потенциалом. Одной из наиболее важных и сложных промышленных биотехнологических задач является получение мутантных форм пенициллинацилазы (ПА) с повышенной эффективностью синтеза бета-лактамных антибиотиков, что требует наличия удобной и быстрой методики установления максимального выхода катализируемой реакции.

Количественный анализ на плашках с применением спектрофотометрии (СФ) позволяет получать результаты на порядки быстрее, чем анализ с применением высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ). Нами предложена новая СФ методика определения максимального выхода цефадроксила в реакции синтеза, пригодная для задач первичного скрининга больших библиотек мутантных форм биокатализатора.

Цефадроксил образует хромофор оранжевого цвета при обработке его водным раствором щёлочи. Для исследуемого хромофора был получен спектр поглощения и определена длина волны максимума поглощения; условия проведения фотометрической реакции были оптимизированы.

Для целей количественного анализа цефадроксила как в отсутствие, так и в присутствие примесей (7-аминодезацетоксицефалоспорановая кислота (7-АДЦК), пара-гидроксифенилглицин амид (п-ГФГА)) были установлены градуировочные зависимости, которые показали, что чувствительность методики зависит от присутствия в растворе указанных веществ. Оба варианта методики были описаны метрологически.

При помощи нового СФ подхода была установлена растворимость цефадроксила при pH = 6,3 а также определён максимальный выход антибиотика в ферментативной реакции синтеза его из 7-АДЦК и п-ГФГА. Было проведено сравнение синтетической активности мутантных форм ПА в отношении цефадроксила.

Разработана и оптимизирована новая экспрессная методика спектрофотометрического определения содержания цефадроксила в сложной реакционной смеси. Методика  охарактеризована метрологически и апробирована на реальных задачах. Проведённый статистический анализ показал, что новая методика может считаться полуколичественной и использоваться в аналитических целях. Статистическая достоверность получаемых результатов в совокупности с высокой скоростью проведения анализа позволяет рекомендовать разработанную методику для быстрого скрининга больших библиотек мутантов ПА в биотехнологических целях.

Автор благодарит д. х. н., проф. Швядаса В.-Ю. Каятоно и к. х. н., н. с. Панина Н. В. за продуктивные консультации и ценные рекомендации по выполнению работы.