Актуальность эксплуатации ветроэнергоустановок в условиях Крайнего Севера

Местников Николай Петрович

Студент 2 курса

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, физико-технический институт, кафедра «Электроснабжение», Якутск, Россия

E–mail: nikolai.miestnikov.96@mail.ru

Республика Саха (Якутия) является уникальным регионом в единой энергетической системе Российской Федерации. Компания ПАО АК «Якутскэнерго» занимает одно из первых мест в РАО «ЕЭС России» по количеству установленных энергоисточников, площади обслуживания и протяженности линий электропередачи. Площадь ее обслуживания охватывает всю территорию Якутии и составляет 3,2 млн.км2. (1/5 часть России). Свыше 40% территории республики находится за полярным кругом. [1]

Одной из серьезных проблем функционирования энергосистемы Якутии является то, что обособленность энергорайонов не позволяет рационально использовать структуру энергетического хозяйства республики централизованного электрообеспечения, повысить надежность энергоснабжения и создать конкурентную среду по производству электроэнергии.

В данное время решениями данной проблемы являются комбинированные электрические станции, такие как [1]:

1. ДЭС + МГЭС

2. ДЭС + ВЭУ + СЭС

3. МГЭС + ВЭУ

4. ДЭС + БПГЭС и т.д.

Введение инновационных методов производства электроэнергии с помощью ВЭУ являются весьма перспективными. Для реализации этой идеи есть 4 проблемы:

- Постройка ВЭУ возможна только вдоль береговой линии Северного Ледовитого океана на территории РС(Я) (глубина береговой линии 100-200 км), где наиболее преобладают сильные ветры

- Есть еще возвышенные места горных массивов и долины рек для установки ВЭУ (Жиганские и Верхоянские улусы)

- На территории РС(Я) вдоль береговой морской линии ветры непостоянны. Поэтому электроснабжение с постоянной мощностью имеет довольно непродолжительный период времени

- Низкая транспортная инфраструктура на севере Якутии. Ведь 60% территории РС(Я) не имеет стандартной дорожной инфраструктуры.

- Высокая стоимость ветряных агрегатов

- Переменчивый климат Крайнего Севера РС(Я)

Таким образом, экономический анализ показал нам довольно эффективную окупаемость ВЭС только при существенных денежных вливаниях со стороны государства. После полной выплаты ВЭС самостоятельно сможет обеспечить бесперебойное электроснабжение населенного пункта. Следует отметить, что электроснабжение малых ВЭУ более надежна, чем средние ВЭУ. Но фиксированные расходы средних ВЭУ гораздо меньше, чем малые ВЭУ.

| Таблица №9. Окупаемость проекта для HF 10.0-20.0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Чистая прибыль в месяц, руб | Окупаемость, лет |
| Чокурдах | 1 312 183 | 29. 4 |
| Саскылах | 966 470 | 28. 21 |

| Таблица №10. Окупаемость проекта для NW 100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Чистая прибыль в месяц, руб | Окупаемость, лет |
| Чокурдах | 1 312 183 | 44. 2 |
| Саскылах | 966 470 | 46. 1 |

Литература

- А.Ф.Константинов. Нетрадиционные энергоисточники Якутии/ Отв.ред.: Н.С.Бурянина. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 212с

- www.rushydro.ru- Официальный сайт компании ОАО «Русгидро»

- Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 104с

- Дьяков А.Ф., Перминов Э.М., Шакарян Ю.Г. Ветроэнергетика России. Состояние и перспективы развития. – М.: Изд-во МЭИ, 1996. – 20с

- Непорожний П.С., Обрезков В.И. Гидроэнергетические ресурсы. – М.: Энергоиздат, 1982. – 304с

- Монахова И. Международный конгресс по нетрадиционной энергетике // Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. - №2. – С. 10-12.

- Концепция использования ветровой энергии в России / Под ред. П.П.Безруких. – М.:Книга – Пента, 2005. – 128с.

- Показатели повторяемости ветра в населенных пунктах РС(Я), сделанные ИФТПС ЯНЦ СО РАН.

- Пополов А. Энергетика третьего тысячелетия // Снабженец. – 2001. №35. – С.52-56

- Безруких П.П. Что может дать энергия ветра // Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. №2. – С. 13-24

- Минин В.А., Дмитриев Г.С. Перспективы развития ветроэнергетики на Кольском полуострове. – Апатиты, 1998. – 97с

- Сайты компаний Acrowatt, Bergen Wind Power, ОА «Торнадо» и т.д