Легирование биоактивных покрытий TiCaPCON антибактериальным компонентом с целью противодействия воспалительным процессам

Пономарев В.А.

аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

E-mail: ponomarev.viktor1993@yandex.ru

Основным материалом для изготовления имплантатов является титан. Он обладает биосовместимостью и высокими механическими характеристиками. Биоактивные свойства могут быть сформированы за счет нанесения покрытий на поверхность титана. Ca и P в составе покрытия TiCaPCON способствуют образованию соединений, обеспечивающих биоактивность. Но наиболее актуальной проблемой является возникновение воспалительных процессов в области установки имплантатов. Развитие бактерий и образование плотной биопленки может приводить к тяжелым осложнениям и отторжению имплантата. Существует множество способов противодействия бактериям: создание антиадгезивных поверхностей, наношероховатости, насыщение поверхности антибиотиком и введение антибактериального компонента. В состав покрытий TiCaPCON было решено ввести бор (В), так как этот элемент помимо предполагаемых антибактериальных свойств способен повысить биоактивность исходного материала.

Покрытия были получены методом магнетронного распыления двух композиционных СВС мишеней. Основные элементы вводились из мишени TiC-CaO-Ti2PO(x), при токе 2 A, для введения В использовали мишень TiB2. Осаждение проводилось в среде Ar+15%N2 в течение 40 мин, при смещении 50 В на образце. Адсорбированные газы и оксидные пленки были удалены пучком ионов Ar+. Были получены покрытия с 8, 11, 15 ат.% В (по информации ОЭСТР). Для регулировки концентрации В на магнетроне с мишенью TiB2 изменялся ток от 1А до 1.5А, соответственно. Для увеличения антибактериальной активности проводилась модификация покрытий.  Образцы с 11% В отжигали при температуре 500оС, окисляли в NaCl, а также наносили дополнительный слой B2O3.

Методом сканирующей электронной микроскопии была изучена структура покрытий, которая представляет собой зерна размером 10-20 нм. Размер зерен уменьшается с увеличением концентрации В в составе покрытий. Для модифицированных покрытий была изучена структура слоев В2О3 и TiO2. Рентгенофазовый анализ позволил выявить основные фазы покрытий: ГЦК фазу Ti(C,N) (111) и гексагональную фазу TiB2 (100). В покрытии с 11 ат.% также была обнаружена гексагональная фаза BN. Методом КР-спектроскопии было подтверждено наличие основной фазы Ti(C,N), а ИК-Фурье спектроскопия позволила зафиксировать наличие фазы B2O3, а так же соединения на основе Ca и P. Исследована кинетика выхода бора в раствор и изучена активность покрытий по отношению к остеобластам MC3T3–E1. Полученные покрытия обладали биосовместимостью и биоактивностью. Была изучена антибактериальная активность покрытий по отношению к S.aureus и E.coli. Выявлен антибактериальный эффект покрытия с 11 ат.% В, модифицированные слои В2О3 и TiO2 также показали активность против указанных бактерий.

Примечание: выражается благодарность Шевейко А.Н., Сухоруковой И.В. и Штанскому Д.В.

Работа выполнена в рамках программы «У.М.Н.И.К.» при поддержке Фонда содействия инновациям.