Эманационный метод измерения содержания радия в организмах белки и лисы

Павлов М.М., Игнатьева Г.А., Степанов В.Е.

Студент, аспирант, д.ф.-м.н., доцент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

физико-технический институт,

г. Якутск, Россия

E-mail: galich_88@mail.ru

Отобраны пробы крови с туш белки и лисы. Пробы выпаривались на дисцилляторе, получившийся дисциллят в 10мл смешивался с 10мл сцинтиллятора и в течение месяца ежедневно измеряли на жидкосцинтилляционном спектрометре SL-300.  В первый день измерения  активность радона пробы белки  составляла более 500 Бк/л. Во-второй день уже примерно 400 Бк/л. А в последующие дни активность уменьшалась и в конечном итоге остался  альфа активный Pо-210, активность которого измерялась на жидкостном сцинтилляционном спектрометре.

Содежания радона в пробах измерялась на жидкостном сцинтилляционном спектрометре Hidex SL-300, который имеет чувствительность до 1 Бк. После подготовки пробы смесь должна храниться в темном холодном месте не менее 24 часов для установления равновесия и исключения хемюлинисценции, возникающей в результате внешнего света. Пробы выгружаются в прибор Hidex SL-300, далее измерения запускаются с помощью программы MikroWin 2000 и измеряем по 10 раз.

Для вычета фона прибора использована  проба воды, полученная изо льда, содержащегося в многолетнемерзлых породах района города Якутска, т.к. эта проба имеет минимальное количество содержаний трития в воде. Ежедневно измерялся фон, так как он не одинаковый, в основном колеблется от 51 до 57 Бк/л.

По оси ординат указаны активности радона в единицах Бк/л. По оси оси ординат указаны количества суток, прошедших к моменту измерений на спектрометре. После 30-и суток активность пробы снизилась до 100 Бк/л. Это активность обусловлена бета и альфа распадами Pb-210, имеющей период полураспада 22,3 года. Выполнены ежедневные измерения в течение месяца. Аналогичным образом исследованы пробы мышечных тканей лисы добытой в районе города Якутска.

Таким образом, впервые  обнаружены значительные содержания радона в организме белки и в 5 раз меньшее содержание организме у лисы чем у белки. Эта разница обусловена различиями пищевых рационов этих животных.