Проект сверхпроводящего вставного устройства для реализации быстрой EXAFS-спектроскопии на синхротронном источнике «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов»»

Требушинин А.Е.,1,2 Веремчук М.Э.3

Студент, 1 курс магистратуры

1Новосибирский государственный университет,

физический факультет, Новосибирск, Россия

2Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

3Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина

E–mail: andrei.trebushinin@xfel.eu

В работе предлагается схема генерации ондуляторного излучения с уширенными резонансами при помощи ступенчатообразного изменения магнитного поля. Заданная конфигурация магнитного поля даёт уширение резонасных гармоник ондуляторного излучения на два порядка до 1 кэВ во всем рабочем диапазоне устройства (от 4.5 кэВ до 40 кэВ). Полученные спектры излучения могут быть полезны для реализации методов спектроскопии, где необходимо проводить быстрое сканирование по спектру на временных масштабах 10-100 мс., (Quick EXAFS) [1, 2]. В работе даётся аналитическое описание спектра излучения на оси и проводиться численое моделирование с использованием кода OCELOT на примере сверхпроводящего ондулятора разрабатываемого в ИЯФ СО РАН [3]. Кроме того, проводится расчёт ренгенооптической системы и решается задача сглаживания модулированного спектра излучения на образце. Рассчитаны параметры фокусирующей системы и входной апертуры. Найдено оптимальное решение, включающее рассмотрения случая сильной фокусировки излучения до поперечных размеров излучения 1x1 мкм.

Литература

1. Uruga T. Quick XAFS. In: Iwasawa Y., et.al, XAFS Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces. Springer, Cham, 2017

2. Bornmann, et.al., The quick EXAFS setup at beamline P64 at PETRA III for up to 200 spectra per second. 040008. 10.1063/1.5084609. 2019

3. V.A. Shkaruba, et al., “Status of Development of Superconducting Insertion Devices for Generation of Synchrotron Radiation at Budker INP”, in Proc. RUPAC'18, Protvino, Russia, Oct 2018, pp. 94-99. doi:10.18429/JACoW-RUPAC2018-THXMH01

Глубокая признательность Свiтозару Серкезу1 за руководство при выполнении представленной работы. Благодарность Джанлуке Гелони1 и Якову Валерьевичу Ракшуну2  за ценные обсуждения и их интерес.

1European XFEL, Гамбург, Германия
2Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия