Исследование влияния осаждения наночастиц серебра в матрицу пористого кремния

Величко К.Е., Барков К.А., Ивков С.А., Леньшин А.С.

Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

lenshinas@phys.vsu.ru

Одной из наиболее востребованных областей применения пористого кремния в настоящее время является биомедицина. Por-Si может быть использован в качестве различных функциональных элементов: в качестве материала-носителя для адресной доставки лекарств, в том числе нескольких лекарственных препаратов одновременно, в качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии и др. Модифицированные слои пористого кремния могут быть использованы в биосенсорах различного назначения  В данной работе методами ультрамягкой рентгеновской спектроскопии и рентгеновской дифракции изучалось влияние различных методик осаждения коллоидного серебра на состав матрицы пористого кремния. При формировании образцов использовались методики химического осаждения серебра из коммерчески доступных коллоидных растворов с последующей  сушкой образца при 100 oC в течение получаса и электрохимический способ осаждении серебра из такого же раствора.  Исследования образцов проводились спустя месяц после их формирования [1,2].

Рентгеновские эмиссионные УМРЭС Si L2,3 спектры образцов были получены на уникальном лабораторном рентгеновском спектрометре - монохроматоре «РСМ-500», в высоком вакууме. Данная методика чувствительна к локальной парциальной плотности состояний атомов определенного сорта, благодаря чему возможна качественная оценка атомного строения пористого кремния,  и полуколичественная оценка относительного содержания фаз в данном материале [3].  Глубина анализа данным методом составляла ~ 35  и  60 нм при ускоряющем напряжении на аноде рентгеновской трубки, на который помещался исследуемый образец, 2 и 3 кВ соответственно.

При глубине анализа 35 нм методом УМРЭС получены следующие данные.  Более близкий к поверхности слой исходного пористого кремния преимущественно окислен, доля неокисленного кремния  (с-Si, a-Si) на поверхности составляет менее 50 % (погр. 10 %), при этом осаждение наночастиц Ag электрохимическим методом приводит к более сильному окислению матрицы, преобладанию в составе поверхности оксида SiO2. Осаждение наночастиц серебра химическим методом с последующим нагревом менее влияет на состав поверхности матрицы пористого кремния, при этом доля неокисленных фаз в составе поверхности несколько увеличивается. Это можно связать с морфологическими особенностями пленки, выращенной на поверхности данной методикой. При большей глубине анализа методом УМРЭС  (60 нм) получены следующие данные: фазовый состав более пористого кремния менее окисленный по сравнению с его поверхностью, вклад фаз кристаллического и аморфного кремния преобладает над вкладом от оксидных фаз.   При этом осаждение наночастиц серебра оказывает существенно меньшее влияние на состав более глубоко слоя матрицы por-Si, фазовый анализ показывает приблизительно такое же соотношение окисленных и неокисленных фаз, как и в исходном пористом кремнии.

Структурная диагностика полученных образцов проводилась методом рентгеновской дифракции, с использованием дифрактометра ДРОН 4-07 с возбуждающим Co-Kα излучением. На дифрактограмме подложки  пористого кремния наблюдаются линии  Si (200) на 2θ= 38.5о , а также Si (400) Kβ на 73.3о и Si (400) Kα  на  82, 4о соответственно. С учетом приборной погрешности и возможного влияния пористого слоя полуширина линий Kα Kβ и их соотношение остается постоянным и соответствует параметрам подложки кристаллического кремния.

На дифрактограммах образцов с осажденными частицами  серебра наблюдаются линии, соответствующие металлическому серебру Ag(111), Ag(200) и Ag(220).  После проведения процедуры электрохимического осаждения линии серебра, в особенности Ag(111), на дифрактограмме проявляются менее интенсивно, при этом полуширина линии Ag(111) растет.  Это может быть вызвано изменением морфологии образцов и уменьшением среднего размера частиц.

Литература

1. Н.В. Соцкая и др. Сорбционные и хроматографические процессы (2009) Т.9, № 5, с. 643-652.

2. Шевченко В.Я. и др. Исследование, технология и использование нанопористых носителей лекарств в медицине Санкт-Петербург, (2015), 368 с.

3. Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Изд-во Ленинградского университета), (1971), 132 с.