Сенсорная матрица на основе кристаллических коллоидных массивов для обнаружения алифатических и ароматических углеводородов

Исанбаева Е.В.1, Большаков Е.С.2

1Студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

1E–mail: isanbaeva.elena.v@gmail.com

Сенсорная матрица на основе кристаллических коллоидных массивов открывает новые возможности для аналитической химии, в частности, для нового направления – “наноаналитики”. В данной работе рассматривается возможность использования трехмерных фотонных кристаллов (ФК), обладающих способностью избирательно отражать излучение в видимой области спектра, в качестве аналитических сенсоров для обнаружения алифатических и ароматических углеводородов. На сенсорную матрицу оказывалось возбуждающее воздействие жидких веществ, приводящих к изменению аналитического сигнала – смещению запрещённой зоны ФК.

Используемые в экспериментах ФК представляли собой сэндвичевую структуру. На поликарбонатной подложке методом самоорганизации из раствора собирали кристаллический коллоидный массив из полистирольных субмикронных частиц, имеющих средний диаметр ≈200 нм. Полученную структуру закрывали матрицей из полидиметилсилоксана (ПДМС). Максимум длины волны на полосе отражения собранных ФК находился в диапазоне 510-520 нм, кристалл имел зеленый цвет.

В качестве исследуемых аналитов выбрали группу токсичных веществ ароматического ряда: толуол, бензол, ксилол; и группу алканов: пентан-декан. Воздействие жидкостей оценивали путем дозирования на сенсор различных количеств аналитов с последующим снятием спектра диффузного отражения с обратной стороны подложки. Применяли портативный спектрофотометр X-Rite i1Pro (традиционно используемый для калибровки мониторов, принтеров и фотошкал) – получение спектра занимает не более 5 с.

В ходе эксперимента периодически (каждые 10 секунд) измеряли спектры диффузного отражения. Во время воздействия насыщенных паров наблюдали батохромный сдвиг запрещенной зоны. После снятия воздействия – сдвиг запрещенной зоны происходил в коротковолновую область, но не в исходное положение. Многократное проведение экспериментов на одном ФК (уже имеющем сдвиг в результате первого эксперимента) показало, что сенсоры на основе ФК можно использовать многократно. Наблюдали разную скорость смещения, соответствующую разным аналитам, что позволяет говорить о кинетической селективности.

Сдвиг максимума, вероятно, обусловлен изменением межплоскостных расстояний в результате набухания ПДМС матрицы и заполнением аналитом межплоскостных областей под действием исследуемых веществ. Скорость сдвига зависит от природы веществ (в основном их полярности) и скорости диффузии. Смещение запрещенной зоны может быть детектировано визуально по изменению цвета сенсора. На примере ксилола была построена модель поведения таких чувствительных матриц при воздействии аналита.

Обратимое изменение спектральных характеристик сенсорной матрицы при воздействии токсичных жидкостей может позволить использовать ФК в тест-методах для обнаружения таких веществ, например, в рабочих зонах лакокрасочных производств или на топливозаправочных станциях.