Изучение влияния структуры сшивающего агента на хроматографические свойства новых сорбентов на основе сополимера стирола и дивинилбензола для гидрофильной хроматографии

Попов А.С.

Аспирант 3 г/о Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: aspopov.anchem.msu@mail.ru

Режим гидрофильной хроматографии (ГИХ) широко используется для разделения полярных молекул, в частности, биомолекул и метаболитов различной природы. Популярность метода обусловлена в первую очередь упрощенной пробоподготовкой и альтернативной ОФ ВЭЖХ селективностью. Одним из перспективных и многообещающих путей развития метода ГИХ является создание новых неподвижных фаз. Установление зависимостей хроматографических свойств сорбента от его структурных фрагментов является приоритетной задачей, поскольку позволит управлять его селективностью.

Использование классических силикагелевых сорбентов ограничено небольшим рабочим диапазоном pH, поэтому использование химически инертного полимерного материала, такого как полистирол-дивинилбензол (ПС-ДВБ), в качестве матрицы сорбентов может способствовать не только повышению эффективности, но и альтернативной селективности. В целях гидрофилизации поверхности такого полимера перспективным подходом является покрытие матрицы гидрофильным полимерным слоем, в частности полиамином.

В данной работе изучали влияние длины агента, сшивающего на поверхности сорбента макромолекулы разветвленного полиэтиленимина, на хроматографические свойства сорбента в режиме гидрофильной хроматографии. В ходе работы было проведено ковалентное модифицирование полистирол-дивинилбензола (ПС-ДВБ) 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ) с последующим покрытием полиэтиленимином (ПЭИ), поверхность которого сшивали одним из следующих реагентов: 1,4-БДДГЭ, глицерол диглицидиловый эфир (ГДГЭ), этиленгликоль диглицидиловый эфир (ЭГДГЭ).

Сравнительный анализ хроматографических свойств неподвижных фаз проводили с использованием стандартных аналитов теста Танака и модельных смесей водорастворимых витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновые кислота и амид, пиридоксин, цианокобаламин и аскорбиновая кислота), аминокислот (фенилаланин, метионин, пролин, валин, лейцин, изолейцин, аланин, тирозин, серин, аспарагин, гистидин и глицин) и сахаров (фруктоза, глюкоза, рибоза, сахароза, мальтоза и лактоза). Использование сшивающего агента с наибольшей длиной углеродного скелета, 1,4-БДДГЭ, позволило достичь показателя эффективности в 30000 тт/м. Разделение модельной смеси витаминов составило 35 минут при градиентном элюировании 100мМ аммонийно-формиатным буферным раствором с pH 3.0 и ацетонитрилом, λп=270 нм. Разделение модельной смеси шести сахаров достигается за 11 мин с эффективностью до 10000 тт/м при элюировании 12% воды и 88% ацетонитрила. Разделение модельной смеси шести аминокислот при изократическом элюировании 10 мМ фосфатным буферным раствором с pH 6.5 и ацетонитрилом составило всего 7 мин с эффективностью до 18000 тт/м.

Полученные данные будут способствовать созданию новых гидрофильных сорбентов на основе гидрофобного полимера ПС-ДВБ, обладающих альтернативной селективностью по сравнению с традиционными силикагелевыми сорбентами благодаря иным физико-химическим свойствам поверхности, а также высокой устойчивостью в широком диапазоне pH.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 20-13-00140.