Определение металлов в табаке методом АЭС-ИСП с предварительной экстракцией с помощью глубоких эвтектических растворителей.

Герасимов А.И., Шишов А.Ю.

Студент, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: arturivger_2@mail.ru

Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) представляют собой смесь из двух или более компонентов, способных к самоассоциации, чаще всего посредством образования водородной связи, с формированием эвтектической смеси, температура плавления которой существенно меньше температуры плавления индивидуальных компонентов [1]. В аналитической химии ГЭР зарекомендовали себя как эффективные экстрагенты, в том числе для выделения металлов из различных проб.

На сегодняшний день для определения содержания микроэлементов в твердых образцах используют предварительное разложение пробы такими агрессивными веществами как концентрированные перекись водорода и азотная кислота [2-3]. В данном исследовании продемонстрирован новый подход для выделения металлов, таких как Ba, Ca, Cr. Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, V и Zn без предварительного разложения образцов табака. В качестве экстрагентов были использованы глубокие эвтектические растворители на основе природных компонентов, таких как холин хлорид и яблочная кислота. Предел обнаружения методики составил 0,1 мг/кг. При этом данный подход полностью исключил необходимость использования агрессивных окислителей и кислот благодаря использованию экологически безопасного эвтектического растворителя в качестве экстрагента.

Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду (проект № 18-73-00111) за финансирование исследований.

Литература

- Abbott A.P., Capper G., Davies D.L., Rasheed R.K., Tambyrajah V. // Chemical Communications. 2003. Т. 1, P. 70-71.

- Edgar Pinto, MarianaCruz, Patrícia Ramos, Agostinho Santos, Agostinho Almeida “Metals transfer from tobacco to cigarette smoke: Evidences in smokers’ lung tissue” // Journal of Hazardous Materials. 2017, V.325, P. 31-35.

- Syed Ghulam Musharraf, Muhammad Shoaib, Amna Jabbar Siddiqui, Muhammad Najam-ul-Haq, Aftab Ahmed “Quantitative analysis of some important metals and metalloids in tobacco products by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)” // Chemistry Central Journal. 2012, V.6.