Определение констант равновесия и кинетических параметров дексаметазона методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа

Мазур Р.В.

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химческий факультет, Москва, Россия

E–mail: roman.mazur@chemistry.msu.ru

Дексаметазо́н — один из наиболее распространенных синтетических глюко-кортикостеройдов, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием наряду со способностью проникать в ЦНС. Благодаря этим свойствам используется при лечении пациентов с ревматическими заболеваниями, рядом кожных заболеваний, тяжелых аллергиях, отёках мозга и многих других заболеваниях. Однако он имеет побочные эффекты, такие как: увеличение веса, гипертония, рвота, тошнота, панкреатит, язву желудка и 12-ти перстной кишки и т.д.  Также широко применяется в ветеринарии для лечения коров, что ставит задачу контроля его концентрации не только в сыворотке крови, но также и в молоке и других продуктах питания. [1,2]

Распространенным методом определения концентраций является ВЭЖХ [2], но он требует дорогостоящего прибора и долгой пробоподготовки и анализа. Поэтому разработка методов поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа важна, когда необходимо проанализировать множество образцов за короткое время.

Предложена экспрессная методика определения дексаметазона в воде. В ходе исследования была проведена очистка трейсера, подобраны разведения антител и трейсера, вычислена равновесная константа связывания и определены кинетические параметры. Линейный диапазон определения 0.24-1.37 мг\мл IC50 =0.466 мг\мл.

Кроме разработки методик определения, важной задачей для их оптимизации является определении равновесных констант связывания и кинетических параметров системы, чему и посвящена данная работа.

Литература

# 1. Determination of dexamethasone in milk of dairy cows by immuno-enzymatic assay. // Vet Hum Toxicol. 2000 Dec;42(6):345-8.

2. HPLC Determination of Dexamethasone in Human Plasma //Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies Volume 27, 2004 - Issue 14