Селективная экстракция изомерных сапонинов и стандартизация препаратов конского Каштана

Турсунов Х.О., Вохидов Б.Б., Холбоева М.У., Шарипов А.Т.

Аспирант, 1-курс

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Республика Узбекистан

е-mail: tursunov.khurshid90@mail.ru,

Семена конского каштана (Aesculus hippocastanum L.) нашли применение как в народной, так и в официальной медицине благодарья содержанию в них гликозилированных производных четырех пентациклических тритерпенов – баррингтогенола С и Д, эсцигенина и протоэсцигенина (главный агликон). Изомерные гликозиды, которые в различной степени ацилированы (уксусной, тиглиновой, ангеликовой и изомасляной кислотами) – эсцины известны как флеботропные, противовоспалительные и противоотечные средства. Фармакологические активности отдельных изомеров и составляющих агликонов изучены недостаточно. Решение данной проблемы позволит уменьшить терапевтическую дозу и возможно, устранить нежелательные побочные эффекты, такие как кишечные расстройства и головокружение.

Цель работы заключалась в разработке метода получения фракций эсцинов и стандартизации препаратов конского каштана с применением полученного высокоочищенного сапонина.

Анализ ВЭЖХ-МС проводили с помощью хромато-масс-спектрометра Shimadzu 2020: колонка - XR-ODS II 75 x 3 мм, подвижная фаза: раствор “А”- 0.1%-ная муравьиная кислота и раствор “В” – ацетонитрил. Программа насоса для градиентной элюции: начало – 10% “В”, 1 - 6 мин градиент “В” от 10 до 60 % в течение 5 мин; 6 - 8 мин изократический режим  60% “В”; 8 - 12 мин линейный градиент “В” от 60 до 95%; 12 - 15 мин изократический режим при 95% “В”; 15 мин - обратный градиент “В” от 95 до 10% в течение 1 мин; общее время анализа 16 мин. Профиль хроматографии контролировали с помощью детектора SPD-M20A (200 до 400 нм). Масс спектры снимали в режиме сканирования, ионизация электрораспилительная с регистрацией негативных ионов (-ESI) в пределах значений m/z от 100 до 2000, газ осушитель – азот (поток 15 л/мин), температура газа – осушителя 350 °C, скорость потока азота для распилителя 1.5 л/мин, температура источника ионов 225 °C, напряжение 14 В. Стандарт - “Эсцин моногидрат”, Berlin Chemi (Германия).

Определены содержание суммы и индивидуальных сапонинов в образцах семян, так среднее содержание суммы сапонинов в пересчете на эсцин Ia составляло 70.8 ± 2.5 мг/г абсолютно сухой массы ядра семян (представлен тканями эндосперма). Содержание сапонинов во внешней, мягкой оболочке и скорлупе семян не отличался от их содержания в листьях и равнялся 0.8 ± 0.2 мг/г абсолютно сухой массы. Содержание сапонинов в среднем на 30% превышают данных литературы, объясняется климатической разницей условий прорастания исследованных растений [1]. Селективная экстракция водным буфером последующее фракционирование на колонке с С18-силикагелем позволил получить главный сапониновый компонент, соответствующий эсцину Ia и использовать данную фракцию в качестве лабораторного стандарта для количественных расчетов.

Заключение: Показано, что селективная водная экстракция и последующая хроматография на С18-картридже позволяет выделить высокоочишенный эсцин, пригодный для целей стандартизации препаратов.

Литература

1. Abudayeh Z.H.M., K.M. Al Azzam, A. Naddaf, U.V. Karpiuk, V.S. Kislichenko. Determination of Four Major Saponins in Skin and Endosperm of Seeds of Horse Chestnut Using HPLC with Positive Confirmation by TLС // Adv. Pharm. Bull., 2015, 5(4), 587-591. doi: 10.15171/apb.2015.079.