Скрининг лекарственных препаратов методом масс-спектрометрии с ионизацией излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении (APLPI)

Кравец К.Ю.,1 Бухарина А.Б.2 Луньков С.С.3

Аспирант

1 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН,

2 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН.

Москва, Россия

3 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Konstantin@kravets.ru

В докладе представлены результаты исследования нового способа экспресс-анализа лекарственных препаратов методом масс-спектрометрии с ионизацией излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении (APLPI) [1].

Инструментальная реализация способа базируется на его сочетании с масс-анализатором высокого разрешения и термодесорбционным вводом пробы. Источником лазерного излучения является первая гармоника твердотельного Nd:YAG лазера с диодной накачкой. Ионизация происходит посредством фокусировки лазерного излучения на металлическую мишень, расположенную перед заборником пробы. На лекарственный препарат в твердой форме расположенный вблизи зоны ионизации, воздействовали горячим воздухом, что приводило к переходу лекарственных компонентов воздух и дальнейшей ионизации. Ввод жидких лекарственных форм осуществлялся посредством нагреваемого микрокюветта. Все исследованные образцы были исследованы без предварительной пробоподготовки. Анализ исследованных лекарственных препаратов занимал от 10 до 30 секунд.

С использованием представленного способа изучен широкий диапазон лекарственных средств. В докладе представлены примеры основных типов характеристических спектров лекарственных препаратов, отображена возможность распознавания синонимичных лекарств, а также получения масс-спектров сложных препаратов растительного происхождения без пробоподготовки. Помимо этого, отображены аналитические характеристики метода, полученные при анализе модельных растворов.

Литература

1. Пенто, А. В., Никифоров, С. М., Симановский, Я. О., Гречников, А. А., & Алимпиев, С. С. (2013). Лазерная абляция и ионизация излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении в масс-спектрометрии органических соединений. //Квантовая электроника. – 2013. – Т. 43. – №. 1. – С. 55-59

(Pento, A. V., Nikiforov, S. M., Simanovsky, Y. O., Grechnikov, A. A., & Alimpiev, S. S.  Laser ablation and ionisation by laser plasma radiation in the atmospheric-pressure mass spectrometry of organic compounds //Quantum Electronics. 2013. V.43. №. 1. P. 55-59.)