Разработка и апробация методики определения изотопного состава урана методом альфа-спектрометрии в продуктивных растворах урана

Михалёв С.В.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Физико-технологический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: swoboda2012@rambler.ru

Природный уран содержит три изотопа – 234U, 235U и 238U, соотношение между которыми может варьироваться в зависимости от месторождения и способа добычи урана. Согласно требованиям стандарта ASTM C 967-13, определение изотопного состава является обязательным для добываемой урановой продукции. В настоящее время для определения изотопного состава используются методы масс-спектрометрии и альфа-спектрометрии, при этом спектрометрия альфа-частиц с использованием кремниевых детекторов известна как точный и недорогой метод анализа элементов, излучающих альфа-частицы, таких как изотопы урана.

В данной работе была разработана методика определения изотопного состава урана методом альфа-спектрометрии в продуктивных растворах (ПР) урана, а также была проведена апробация данной методики на реальных образцах продуктивных растворов урана. Во время разработки и апробации метода определения изотопного состава в производственных растворах урана методом альфа-спектрометрии были проведены эксперименты с целью установления зависимостей ряда параметров ПР таких как кислотность, наличие в растворе железа (II) и (III), массы сорбента на точность определения изотопного состава, а так же проводились эксперименты, цель которых заключалось в определении возможного влияния таких параметров как время проведения электролиза, объем электролита, объем десорбирующего раствора на электролитическое осаждения урана и как следствие точность самого анализа изотопного состава урана.

В результате апробации данного метода было установлено следующее:

- С увеличением соотношения массы сорбента к объему ПР степень сорбции увеличивается, в то время как с увеличением концентрации H2SO4 и добавлением и последующим увеличением массы аскорбиновой кислоты в ПР степень сорбции снижается;

- Оптимальное временем проведения электролитического осаждения урана составляет 45 минут, при этом достигается выход урана в источник порядка 90%;

- Оптимальный объем электролита составляет 20 мл; с увеличением объема электролита степень осаждения урана падает, но остается в пределах 85-90%;

- Объем десорбирующего раствора, попадающего в электролит, практически не влияет на степень осаждения урана.

Также было установлено, что чем больше урана находится в исходной пробе, то тем выше массовая толщина образца и хуже разрешение альфа-спектра. Оптимальная массовая толщина образца не должна превышать 100 мкг/см2.

Было исследовано поведение изотопа 230Th, создающего помехи в альфа-спектре. Была получена зависимость степени сорбции тория сорбентом типа АМП в зависимости от количества сорбента, а также подтверждена необходимость использования предварительного этапа пробоподготовки, а именно сорбции тория на сорбенте типа КУ-2 с целью выделения тория как мешающего изотопа из ПР.

Помимо этого, в ходе определения изотопного состава урана в реальных пробах ПР урана методом альфа-спектрометрии была определена зависимость ширины пика на половине высоты (ШППВ) альфа-спектра от массовой толщины образца и на примере проб ПР с урановых месторождений изучено влияние времени эксплуатации скважины на изотопное соотношение 234U/238U в ПР.