ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ АЗОТИСТЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ В УСЛОВИЯХ ОФ ВЭЖХ

Дудукин А.А, Карасева И.Н.

Аспирант 1 года обучения

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева

443011 г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

e-mail: dudka2014@gmail.com

Химия азотистых гетероциклов и их производных в течение многих лет привлекает внимание исследователей, главным образом, в связи с их важными практическими свойствами, обусловленными высокой физиологической активностью, возможностью применения в качестве ионных жидкостей, биосенсоров и т.п., а также в связи с возможностью их использования в качестве моделей для решения ряда задач теоретической органической химии. Нами исследовано влияние природы хроматографической системы (подвижной и неподвижной фаз, строения молекул сорбатов) на хроматографическое удерживание азотистых ароматических гетероциклов в обращенно-фазовой ВЭЖХ на примере производных 1,2,4-триазола, бензотриазола, 1,2,4-триазина, имидазола и бензимидазола. Исследованы закономерности сорбции указанных соединений из водноорганических растворов на октадецилсиликагеле (ОДС), сверхсшитом полистироле (ССПС) и пористом графитированном углероде (ПГУ).

Показано, что различия в удерживании исследованных соединений обусловлены как минимум двумя причинами: склонностью к специфическими взаимодействиям использованных сорбентов (несмотря на их неполярный характер) и существенными различиями в строении веществ, обусловленными присутствием в молекулах сорбатов функциональных групп и заместителей различной химической природы. Перечисленные факторы, а также различное число гетероатомов в молекулах исследованных веществ приводят к проявлению существенных конкурентных взаимодействий молекул гетероциклов с сорбентом, либо с компонентами водноорганического раствора элюента.  Для оценки суммарного эффекта всех типов межмолекулярных взаимодействий в исследованных хроматографических системах использованы такие характеристики растворителей, как параметр адсорбционной силы растворителя (ε0), полярность растворителя, предложенная Снайдером (Р), а также параметр растворимости (δ), введенный Хильдебрандом и Скоттом. Показано, что для ряда гетероциклов и элюентов наблюдается линейная зависимость между удерживанием и составом подвижной фазы, причем для близких по структуре соединений обнаруживается явление, аналогичное эффекту компенсации энтропии и энтальпии. При этом семейства графиков, описывающих зависимость параметров удерживания от концентрации органического модификатора при экстраполяции стремятся к изопараметрической точке с координатами, соответствующими концентрации органического компонента, равной 1 моль/л.. В то же время для некоторых производных бензотриазола и бензимидазола соответствующие зависимости имеют экстремальный характер, обусловленный, вероятно, процессами ассоциации или сольватации в объемном растворе элюента.

Увеличение числа атомов азота в основном структурном фрагменте молекул сорбатов приводит, как правило, к уменьшению характеристик удерживания производных азолов вне зависимости от характера заместителя или радикала, с которым связан гетероцикл. На характер удерживания влияет также возможность взаимодействия этих веществ с использованными сорбентами за счет некоторых специфических взаимодействий с ПГУ и ССПС, дополнительных к дисперсионным, что является причиной отсутствия строгой пропорциональности между физико-химическими параметрами молекул и их удерживанием.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту № FSSS-2020-0016.