Определение цефуроксима в фармацевтических препаратах методами потенциометрии и УФ-спектрометрии

Чердакова Е.Н.1

Студент, 1 курс магистратуры

1 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов Россия

E–mail: elenacherdakova289@gmail.com

Цефуроксим – кислотный антибиотик II поколения цефалоспоринового ряда [1]. Для определения цефалоспориновых антибиотиков в различных объектах применяются спектроскопические, хроматографические, электрохимические, иммуноферментные и др. методы. Планарные сенсоры позволяют экспрессно детектировать  β-лактамные антибиотики в микрообъемах проб [2].

В настоящей работе проведено определение цефуроксима методами потенциометрии и УФ-спектрометрии в препаратах различных производителей. Проведено исследование электроаналитических свойств сенсоров на основе электродноактивного соединения  тетрадециламмония с комплексными соединениями серебро(I) – цефуроксим. Показано, что λmax для исследуемых веществ и оптическая плотность при C= 2,5х10-5М одинаковы, что является доказательством идентичности исследуемых препаратов. Исследовали электроаналитические свойства сенсоров, чувствительных к антибиотикам: цефуроксим: ОАО «Красфарма» г. Красноярск (α±∆α=50±1мВ/pC, Сmin=5,0*10-5M, τ=20-30c), цефурус: ОАО «Синтез», г. Курган (α±∆α=52±1мВ/pC, Сmin=6,3*10-5M, τ=20-25c),цефурозин: «Протекх Биосистемс», Индия (α±∆α=48±1мВ/pC, Сmin= 6,8*10-5M, τ=20-30c). Интервал линейности электродных функций для всех препаратов одинаков (1х10-2-1х10-4М), срок службы 1 мес.

Результаты определение цефуроксима в лекарственных формах методом спектрометрии (n=3, p=0,95)

| Антибиотик | Введено, мг/10 мл | Найдено, мг/10 мл | λmax,нм | А | Sr | D, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цефуроксим | 0,106 | 0,100±0,001 | 274 | 0,330 | 0,004 | 5,7 |
| Цефурус | 0,106 | 0,101±0,001 | 275 | 0,333 | 0,004 | 4,7 |
| Цефурозин | 0,106 | 0,101±0,001 | 275 | 0,333 | 0,004 | 4,7 |

Результаты определение цефуроксима в лекарственных формах методом прямой потенциометрии (n=3, p=0,95)

| Антибиотик | Введено, мг/10 мл | Найдено, мг/10 мл | Sr | D, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цефуроксим | 0,85 | 0,74±0,02 | 0,01 | 12,9 |
| Цефурус | 0,85 | 0,81±0,03 | 0,01 | 4,7 |
| Цефурозин | 0,85 | 0,78±0,03 | 0,02 | 8,2 |

Проведенные исследования показали, что потенциометрический и спектрофотометрический методы могут использоваться для определения цефуроксима в водных растворах.

Литература

1. Алексеев В. Г. Бионеорганическая химия пенициллинов и цефалоспоринов. Тверь, 2009. 104 с.

2. Kulapina E.G., Kulapina O.I., Ankina V.D. Screen-printed potentiometric sensors based on cabon materials for determining cefotaxime and cefuroxime // Journal of Analytical Chemistry. 2020. №75(2). С. 231-237.