Рассмотрение общего решения системы уравнений Блоха для сигнала ядерного магнитного резонанса, регистрируемого с использованием модуляционной методики

М. Н. Давыдов

Студент, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: mdavydov2010@mail.ru

В данный момент разработаны различные измерительные приборы для проведения научных исследований и контроля состояния в экспресс-режиме, принцип работы которых основан на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Регистрируемый сигнал в этих приборах необходимо обрабатывать и получать из него информацию о различных параметрах исследуемой среды. Для получения информации о параметрах среды от зарегистрированного сигнала ЯМР используются два подхода: классический и квантовый. Классический метод оперирует системой уравнений Блоха, в которых учтены особенности использования радиотехнических методов измерения отклика [3, 4]. Определяются постоянные, однозначно соответствующие химическим элементам, но сигнал аналитически не описывается никаким известным набором функций. Для этого будет проводиться анализ и сравнение экспериментальных данных с численным решением. Система уравнений Блоха – это линейная система дифференциальных уравнений и может быть представлена в 4 эквивалентных формах [3, 4]:

(1)

(2)

(3)

(4)

Исходя из (2) и вводя новые функции, система упрощается. Общее решение находится методом вариации произвольных постоянных. После математических преобразований получаем интегральное уравнение Вольтера второго рода для

с ядром  [3]

Это интегральное уравнение решается методом последовательных приближений [2]. Построенное решение может быть интерполировано. Будут производиться интерполяции различными ортогональными системами функций, анализ ошибок интерполяции.

Классическое рассмотрение явления ЯМР с анализом системы уравнений Блоха позволяет простыми радиотехническими средствами регистрировать сигнал ЯМР.

В случае использования для регистрации сигнала ЯМР модуляционной методики, например, текущая среда или экспресс-контроль (слабое магнитное поле) [1] в классическом методе в уравнениях Блоха член содержащий Δω преобразуется в следующий вид:

(5)

где H0 — постоянное магнитное поле, Hm — поле катушки модуляции, ωm — частота модуляции.

Регистрация сигнала ЯМР осуществляется в условиях быстрого адиабатического прохождения через резонанс. В таких условиях привести уравнения Блоха к интегральной форме Вольтера второго рода невозможно по причине зависимости коэффициентов от времени. Регистрируемый сигнал ЯМР в этом случае имеет  вид:

Рисунок 1 Форма линии сигнала ЯМР от водопроводной воды.

В случае   рассмотрения текущей жидкости, время регистрации сигнала ЯМР будет иметь ограничения, связанные с временем нахождения жидкости в катушке регистрации (её геометрическими размерами и расходом q). Эти параметры можно учесть, только при получении аналитического решения уравнений Блоха.

Поэтому в работе предлагается рассмотреть метод получения аналитического решения уравнений Блоха с использованием пакета прикладных программ Matlab, используемый для задач технических вычислений.

Литература

- Давыдов В. В., Мязин Н. С. Многофункциональный малогабаритный ядерно – магнитный спектрометр. // Измерительная техника. 2017. № 2. С. 58 – 62.

- Камке Э. Дифференциальные уравнения. Методы решения и решения II. М: Изд. иностранная литература, 1944.

- Леше А. Ядерная индукция. М.: Иностранная литература, 1963.

- Эндрю Э. Ядерный магнитный резонанс.  М.: Иностранная литература. 1957.