Микроспектроскопия комбинационного рассеяния света кератинами человеческого волоса: особенности проявления вторичной и третичной структур белков

Травкина Е.И.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: travkina.ei19@physics.msu.ru

Работа посвящена идентификации линий комбинационного рассеяния света (КР), характеризующих колебания элементов вторичной и третичной структуры фибриллярных белков − кератинов.

Пространственная организация молекул белков во многом определяет их функциональные свойства, а потому вопрос изучения структурных особенностей белковых макромолекул привлекает особый интерес. Вместе с тем, число методов исследования структуры биомолекул в нативном состоянии довольно ограничено, и возникает необходимость совершенствования существующих методов определения конформационных особенностей макромолекул, в частности, белков.

Метод КР спектроскопии является одним из наиболее информативных в указанном отношении и успешно применяется в течение многих десятилетий для получения информации о структуре биомолекул и подвижности их функциональных групп [1]. Информацию о модах колебаний отдельных атомов в молекулах вещества дают спектральные линии в интервале отпечатков пальцев (500–1800 см-1), а коллективные колебания элементов структуры макромолекул проявляются в низкочастотном интервале КР спектров (50–500 см-1). Неоднозначность интерпретации низкочастотных линий в КР спектрах белков приводит к необходимости развития методик, позволяющих соотносить низкочастотные линии с конкретными колебаниями элементов вторичной и третичной структуры. Удобной молекулярной системой в этом отношении служит непигментированный человеческий волос [2].

В работе проведено сравнение КР спектров кутикулы человеческого волоса, измеренных в горизонтальной и вертикальной конфигурациях: при фокусировке линейно поляризованного возбуждающего излучения на поверхность волоса и на его торец, соответственно. КР спектры измерялись с помощью КР микроспектрометра DXR Raman при возбуждении на длине волны 780 нм.

Сравнительный анализ КР спектров, измеренных в горизонтальной конфигурации при ориентации вектора электрического поля соосно с волосом и перпендикулярно ему, выявил поляризационно-чувствительные линии на частотах ~150, ~220-230, 900, 935, 1321, 1338 и 1652 см−1, которые могут быть отнесены к скелетным колебаниям α-спиралей кератинов, упорядоченных вдоль оси волоса. Проведено сравнение КР спектров, измеренных в горизонтальной и вертикальной конфигурациях при ориентации вектора электрического поля перпендикулярно оси волоса. Выявлено, что КР линии ~150, 935 и 1338 см−1, являющиеся маркерами вторичной структуры белков, также могут содержать информацию о третичной структуре.

Работа выполнена при поддержке Фонда развития теоретической физики и математики «Базис».

Литература

- Tuma R. Raman spectroscopy of proteins: from peptides to large assemblies // Journal of Raman Spectroscopy. 2005. V. 36 (4). P. 307-319.

- Travkina E. I., Chikishev A. Yu., Brandt N. N. Raman microspectroscopy of hair: low-frequency markers of protein secondary structure // Journal of Biophotonics. 2024. P. e202400265.