Определение концентрации гемоглобина в крови путем анализа фотоплетизмограммы

Назарук С.А.

Студент 5 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nazarukstanislav@gmail.com

В настоящее время в лабораторной клинической диагностике используют стандартные методы прямого анализа состояния организма человека, которые зачастую подразумевают наличие лаборатории со специализированным оборудованием, причем сами методы требуют инвазивного вмешательства. Однако все большее применение находят портативные приборы, позволяющие осуществить анализ неинвазивными методами, что существенно облегчает процесс анализа. Один из таких методов основывается на сборе и обработке фотоплетизмограммы. Суть его заключается в том, что путем анализа света, проходящего через ткани организма (или отраженного от них), можно получить информацию, связанную с кровью, которая, протекая по сосудам, модулирует идущее через них излучение, что дает возможность оценить многие параметры организма, такие как частоту сердечных сокращений, а также общую концентрацию гемоглобина. Данная работа ставит своей задачей разработку и тестирование алгоритмов машинного обучения для анализа сигналов фотоплетизмограмм с целью оценить общую концентрацию гемоглобина. Для обучения и тестирования алгоритмов используются данные о фотоплетизмограммах из открытых источников.