Фантом плода для ультразвуковой 3D визуализации

Дубова М.С.

Младший научный сотрудник

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»)

sayfutdinova.marina@bk.ru

Врожденные патологии развития у детей регистрируются до 34,1% в крупных городах [1]. Современный метод трехмерной (3D) ультразвуковой диагностики (УЗИ) позволяет визуализировать объемные структуры и анатомические особенности плода [4], что обеспечивает более полное представление о протекании беременности.

Режим ультразвуковой 3D визуализации обладает рядом преимуществ перед В-режимом, к которым относятся 1) повышенная разрешающая способность за счет появления дополнительной координаты; 2) возможность объемной визуализации сложных анатомических структур, например, конечностей и лица плода; 3) больше возможностей в задачах выявления ряда пороков и аномалий в развитии, например, при исследовании сердечного клапана.

С целью повышения качества ультразвуковой перинатальной диагностики, обучения врачей [2] и использование возможностей ультразвукового оборудования, предлагается использовать фантом плода, соответствующий 20-й неделе беременности. Он имеет анатомические модели мягких тканей и костных структур, а также модель здорового мозга, которые изготовлены с помощью тканеимитирующих материалов. Ультразвуковое изображение фантома сопоставимо с ультразвуковым изображением плода, что позволяет проводить исследования в контролируемых условиях в отсутствие стресса у пациента и персонала при тренингах и демонстрациях, обеспечивая при этом реалистичность и полноразмерность модели плода в утробе.

Размер плода на 20-й неделе составляет 16-24 см, его органы и системы развиваются [3]. Одними из основных структур являются головной мозг и конечности. Фантом плода включает в себя эти структуры, что позволяет врачам получить зрительно-моторные навыки 3D диагностики здорового мозга и конечностей плода.

Качество 3D изображений может зависеть от положения плода [5], объёма амниотической жидкости и телесного индекса матери, что учитывается в фантоме, имеет постоянные значения и, тем самым, упрощает процесс обучения врачей-акушеров.

Литература

- Астраханцева М.А., Кику П.Ф., Воронин С.В. Профилактика и диагностика врождённых пороков развития // Здравоохранение Р.Ф. – 2021, Т.65, №3, с.230-237.

- Использование фантомов в процессе обучения ультразвуковой диагностике: методические рекомендации / Ю. А. Васильев, О. В. Омелянская, А. А. Насибуллина и др. // Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». – Вып. 137. – М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2024. – 60 с.

- Пренатальная диагностика состояния плода: учебное пособие / под ред. проф. В.В. Ковалева. – Екатеринбург: УГМУ, 2019 – 62 с.

- Чуканов А.Н. Трехмерное ультразвуковое исследование в диагностике патологического уменьшения левого желудочка при синдроме гипоплазии левых отделов сердца плода // Ультразвуковая и функциональная диагностика – 2022. №1. С. 9-18.

- Atanasova T., Davidkov M. Application of 3d and 4d ultrasound in early diagnosis of congenital split on lip and palate. Knowledge - International Journal – 2021, Vol. 47, №4, pp. 563–567