Исследование улучшенной модели ТГц спектрометра для сканирования микропрепаратов биологических тканей

Руди П.А

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (филиал), Саров, Нижегородская обл., физический факультет

ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Нижегородская обл.

E–mail: oefimova@otd13.vniief.ru

Ранее в [1,2] нами была проведена работа по регистрации спектров пропускания и поглощения широкополосного ТГц излучения биологических тканей в диапазоне 139-141 ГГц с целью нахождения признаков, как отличающих разные виды тканей, так и объединяющих их по какому-либо принципу. Так как ответы на вопросы принципиального характера авторы сочли достаточно обнадеживающими, следующей стадией исследования стало устранение тех технических и методических недостатков, которые мешали ранее говорить об уверенной дистинкции и сродстве тканей. Прежде всего это нашло отражение в изменении конструкции ТГц спектрометра, о чем говорится в данном конкретном докладе. В первую очередь речь идет об электромагнитной герметичности всего тракта, по которому излучение доставляется в приемник, для чего была спроектирована волноводная система, доставляющая основную моду на поверхность изучаемой среды. Проведенные статистические исследования с разными модельными образцами говорят о существенном улучшении повторяемости и стабильности регистрируемых спектров.

Литература

- Руди П.А., Ефремов А.Г., Рогожников Г.С. // XIII международная конференция по фотонике и информационной оптике. 2024. С. 201-206.

- Руди П.А., Ефремов А.Г. // XXXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов—2024».  2024, с. 344.