Определение штарковских параметров спектральных линий Ti II/III в лазерно-индуцированной плазме

Полякова А.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: polyakovaas@my.msu.ru

Для многих астрофизических и астрохимических исследований, связанных с интерпретацией эмиссионных спектров, важную роль играет возможность моделирования низкотемпературной плазмы в лабораторных условиях. Для диагностики такой плазмы важно учитывать влияние эффекта Штарка на профиль линий. Например, при интерпретации спектров белых карликов классов DA и DB рассматривают линии ионов титана с учетом штарковского уширения. Однако расчетные и экспериментальные данные существуют только для ограниченного числа линий иона Ti II. Для линий двукратно ионизованного титана (Ti III) такие данные отсутствуют вовсе. Одним из источников для экспериментального определения штарковских параметров является лазерно-индуцированная плазма. В ходе эволюции лазерно-индуцированной плазмы ее параметры, такие как температура и электронная плотность, меняются в широких пределах, что является преимуществом при экспериментальном определении штарковских параметров. Также существует возможность регистрации спектров при различном давлении, что влияет на относительные концентрации нейтральных и заряженных частиц в плазме. При атмосферном давлении преимущественно наблюдается излучение атомов и однократно заряженных ионов, при пониженном давлении в спектре плазме преобладают линии многозарядных ионов. Таким образом, целью данной работы являлось определение штарковских параметров линий однократно и двукратного ионизованного титана.

Для диагностики плазмы и определения штарковских параметров мы регистрировали спектры лазерно-индуцированной плазмы при испарении титансодержащих мишеней разного состава: металлического титана при атмосферном давлении и минерала титанита при пониженном давлении (4 Торр). Определение температуры осуществляли с использованием графика Больцмана по линиям титана при атмосферном давлении и по линиям железа при пониженном давлении. Определение электронной плотности при различных давлениях осуществляли по уширению линий иона титана Ti II с наиболее достоверно известными штарковскими параметрами для повышения точности экспериментального определения. Измерения проводились в некотором диапазоне задержек для наблюдения зависимости ширины линий от электронной плотности плазмы и достижения более высокой точности определения штарковских параметров. В ходе данной работы мы впервые определили параметры штарковского уширения 12 линий двукратно ионизованного и 3 линий  однократно ионизованного титана, также для 2 линий Ti II были определены параметры штарковского сдвига.  Достоверность полученных результатов подтверждается сравнением определенных нами параметров уширения линии Ti II 3402.42 Å с литературными данными.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №23-22-00146