Исследование пространственного распределения объемного заряда                             в полупроводниковых барьерных наноструктурах

Гудков Ю.Д.

Аспирант

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина

Факультет электроники, Рязань, Россия

gudlov4000@mail.ru

Существует несколько методов, позволяющих измерить распределение объемного заряда в полупроводниковых барьерных структурах. К ним относится метод CELIV (Charge Extraction by Linearly Increasing Voltage), исследование скола барьерной структуры методом атомно-силовой микроскопии (исследуется распределение потенциала по поверхности скола), различные вариации времяпролетного метода и модернизированный вариант традиционного времяпролетного метода ‒ метод компенсации тока нестационарной фотопроводимости (МКТНФ).

Среди данных методов был выбран МКТНФ, поскольку он характеризуется достаточно простым и понятным математическим аппаратом по сравнению с другими методами.

Для экспериментальной реализации МКТНФ необходимо, чтобы монохроматический свет падал на исследуемую структуры и возбуждал в ней свободные носители заряда, которые начинают двигаться под действием встроенного электрического поля барьерной структуры. Это поле можно компенсировать внешним электрическим полем так, чтобы в некотором сечении исследуемой структуры напряженность результирующего поля стала равной нулю, а значение электростатического потенциала приняло наименьшее значение. Напряженность внутреннего электрического поля определяется по величине напряжения от внешнего источника, деленного на толщину структуры, при котором все носители заряда стекаются в сечение полупроводника с минимальным значением электростатического потенциала результирующего поля, т.е. происходит полная компенсация переходных токов. Это позволяет непосредственно измерить напряженность внутреннего электрического поля, а координата, в которой измеряется напряженность поля, рассчитывается через значение коэффициента оптического поглощения на данной длине волны и толщину исследуемой структуры.

Положительной особенностью МКТНФ является то, что компенсация переходных токов минимизирует влияние на результат измерений дисперсионного характера переноса носителей заряда. При непосредственном наблюдении кинетики переходных фототоков эта особенность полупроводников с низкой подвижностью серьезно затрудняет интерпретацию экспериментальных результатов [1].

Однако на практике применение метода МКТНФ усложняется рядом причин, связанных с особенностью строения полупроводниковых структур. Так, например, в неупорядоченных полупроводниковых структурах нарушена трансляционная симметрия во взаимном расположении атомов, и нельзя в полной мере полагаться на математический аппарат классической физикой полупроводников. Как правило, при описании физических процессов в неупорядоченных полупроводниках используют специальный математический аппарат, в который вносят поправочные коэффициенты, полученные эмпирическим путем [2]. Также в случае исследования многослойных структур приходится учитывать процессы отражения и переотражения на границах раздела, которые влияют на коэффициент оптического поглощения. Также на данный коэффициент оказывает влияние наличие энергетических состояний на границе раздела, которые связаны с генерацией и рекомбинацией носителей заряда. В качестве примера можно указать на двух- и трехслойные фотоэлектрические преобразователи с p-i-n структурой на основе α-Si:H и α-SiC:H [3], HIT-структуры на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si [4] и др.

Поэтому перед проведением МКТНФ эксперимента необходимо моделирование оптического поглощения в конкретной барьерной структуре, определение толщины образца, исследование состояния его поверхности, расчет времени воздействия внешнего электрического поля и другие предварительные процедуры.

Работа выполнена с использованием научного оборудования Рязанского центра зондовой микроскопии коллективного пользования РГРТУ им. В.Ф. Уткина.

Литература

1. Гудков Ю.Д., Мишустин В.Г. Развитие методики исследования многослойных барьерных наноструктур при оптическом и электрическом возбуждении структур // В сборнике: Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2023. Сборник трудов VI Международного научно-технического форума: в 10 т. Том 2. Рязань, 2023. С. 76-81.

2. В.Г. Мишустин, А.Г. Романов Полупроводниковые барьерные наноструктуры: теория и практика эксперимента // Межвузовский сб. научных трудов «Физика полупроводников. Микроэлектроника. Радиоэлектронные устройства». Рязань: РГРТУ, 2018. С. 33– 40.

3. А.В. Пирюгин, В.Г. Мишустин Разработка двухкаскадного тонкопленочного солнечного элемента на основе аморфного гидрогенизированного кремния // Сб. тр. между-нар. науч.-техн. форума СТНО-2018. Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2018. Т. 2. С. 84 – 90.

4. Вихров С.П., Вишняков Н.В., Гудзев В.В. и др. Исследование глубоких энергетических уровней в солнечном элементе типа HIT // ФТП. Т. 52. №7. 2018. С. 787 – 791.