Анализ данных 3D оптической когерентной томографии методами компьютерного зрения для диагностики аутоиммунных кожных заболеваний

Павлов О.О.1, Якимов Б.П.1, Ширшин Е.А.1, Потапов Л.А.2, Сироткина М.А.2, Гладкова Н.Д.2, Кузнецова И.А. 3

1МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, НИИ ЭО и БМТ, Нижний Новгород, Россия
3ГБУЗ НО НОКБ имени Н.А. Семашко, Нижний Новгород, Россия

E–mail: pavlovoo@my.msu.ru

С увеличением ожидаемой продолжительности жизни в России возрастает доля женщин пери- и постменопаузального возраста, что способствует росту распространенности хронических заболеваний нижнего отдела половых путей, ассоциированных с дефицитом эстрогенов, в частности склерозирующего лихена вульвы (СЛВ). Согласно данным Датского реестра патологии, средняя годовая заболеваемость СЛВ возросла с 5 случаев на 100 000 женщин в год (1997-1998 гг.) до 35,7 случаев (2021-2022 гг.) [1]. Склерозирующий лихен представляет собой хроническое прогрессирующее иммуноопосредованное воспалительное и дистрофическое заболевание кожи, требующее длительной терапии для достижения и поддержания ремиссии [2]. СЛВ является предрасполагающим фактором развития плоскоклеточного рака вульвы с вероятностью 5% [2].

Ранняя диагностика заболевания затруднена ввиду слабовыраженных и неспецифических клинических симптомов на начальных стадиях. В таких случаях для верификации диагноза рекомендуется проведение биопсии [3]. Однако данный инвазивный метод имеет ряд ограничений и нередко не применяется в клинической практике вследствие отсутствия четких показаний или отказа пациенток. Это подчеркивает актуальность разработки неинвазивных методов оптической диагностики для выявления ранних патологических изменений. Одним из перспективных методов объективной оценки состояния кожи и диагностики СЛВ является оптическая когерентная томография (ОКТ).

Оптическая когерентная томография — это метод объемной визуализации, основанный на реконструкции обратно рассеянного света от низкокогерентного источника (лазерного диода). Эффективность ОКТ в контрастной визуализации эпителия влагалища продемонстрирована как при локальных исследованиях [4], так и при визуализации всего просвета органа [5]. Метод позволяет проводить прямые измерения параметров эпителия, таких как толщина, контрастность эпителиально-стромальной границы и коэффициент затухания ОКТ-сигнала [6]. Однако в научной литературе отсутствуют примеры автоматизированных методик диагностики СЛВ с использованием анализа данных ОКТ.

В рамках настоящей работы исследуется разработка автоматизированных алгоритмов, диагностирующих по данным ОКТ наличие у пациента СЛВ, на основе методов машинного обучения. На текущем этапе реализации проекта с помощью предоставленной коллегами из НИИ «Экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий» ПИМУ тестовой базы данных, включающей более 40 уникальных пациентов, для каждого из которых было измерено до 5 3Д-массивов B-сканов ОКТ, была продемонстрирована возможность распознавания ранней стадии, классического СЛВ и здоровой кожи с помощью модели на основе сверточной нейронной сети со значениями специфичности и чувствительности выше 0.8.

Павлов О.О. является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «Базис» (№ 24-2-2-34-1).

Литература

- Baandrup L. et al. Biopsy‐verified vulvar lichen sclerosus: Incidence trends 1997–2022 and increased risk of vulvar squamous precancer and squamous cell carcinoma //International Journal of Cancer. 2024. – V. 155. (3). P. 501-507.

- De Luca D. A. et al. Lichen sclerosus: The 2023 update //Frontiers in medicine. 2023. – V. 10.  P. 1106318.

- Lewis F. M. et al. British Association of Dermatologists guidelines for the management of lichen sclerosus, 2018 //British Journal of Dermatology. 2018. – V. 178. (4). – P. 839-853.

- Sudol N. T. et al. Optical vaginal biopsy using optical coherence tomography //Urogynecology. 2020. V. 26. (2). P. 155-158.

- Miao Y. et al. Optical coherence tomography evaluation of vaginal epithelial thickness during CO2 laser treatment: a pilot study //Journal of biophotonics. 2022. – V. 15. (11).

- Malone J. et al. Imaging Biomarkers of Oral Dysplasia and Carcinoma Measured with In Vivo Endoscopic Optical Coherence Tomography //Cancers. 2024. V. 16. (15). P. 2751.