Методы снижения влажности в производственных помещениях без значительных энергозатрат

Иванов Артур Витальевич

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

E–mail: ivnv.arthur@yandex.ru

Поддержание оптимального уровня влажности в производственных помещениях является важной задачей, поскольку избыточная влажность может привести к, ухудшению качества продукции и увеличению брака. Согласно требованиям Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оптимальные параметры влажности в производственных помещениях должны соответствовать установленным нормам [4]. Традиционные методы осушения воздуха, такие как использование конденсационных осушителей, часто требуют значительных энергозатрат. Современное инженерное обеспечение может быть конкурентоспособным только при максимальном энергосбережении и снижении эксплуатационных расходов за счет использования передовых технических решений [1]. В связи с этим актуальным становится поиск энергоэффективных методов снижения влажности.

Одним из перспективных направлений является использование адсорбционных материалов. Эти материалы способны поглощать влагу из воздуха без необходимости использования электроэнергии. Адсорбционное осушение предполагает пропускание воздуха через адсорбент [2]. Особый интерес представляет использование активированного угля, получаемого из биомассы, такого как рисовая шелуха или другие сельскохозяйственные отходы. При производстве такого угля достигается отрицательный углеродный баланс, поскольку углерод, выделяющийся в процессе производства, компенсируется углеродом, поглощенным растениями в процессе их роста [3]. Важным достоинством является простота внедрения: адсорбционные материалы могут быть легко интегрированы в уже существующие системы. Еще одним методом является рекуперация влаги с использованием теплообменников, которые позволяют утилизировать влагу из вытяжного воздуха и использовать её для увлажнения приточного воздуха. Это не только снижает влажность в помещении, но и уменьшает нагрузку на системы кондиционирования.

Проведенные исследования показали, что использование адсорбционных материалов и систем рекуперации влаги позволяет эффективно снижать влажность в производственных помещениях без значительных затрат. Это делает данные методы перспективными для внедрения в условиях, где требуется поддержание строгих параметров микроклимата.

Литература

- Рекунов В.С., Саушкина А.И. Анализ эффективности систем кондиционирования с секцией осушения воздуха // Аллея науки. 2022. Т. 1, № 5(68). С. 34–38.

- Чермных К.О. Необходимость и способы осушения воздуха // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 85-3. С. 43–46.

- Wang S., Li X., Zhang Y. Development of high-performance adsorbent using KOH-impregnated rice husk-based activated carbon for indoor CO2 adsorption // Chemical Engineering Journal. 2022. Т. 437. С. 135378.

- www.gost.ru (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).